| Visuele inspectie 5.101.5.1 | Resultaten |
| --- | --- |
| a) Zijn de noodzakelijke tekeningen aanwezig en is de juiste informatie vermeld? |  |
| b) Zijn de verschillende (installatie) delen eenduidig te herkennen? |  |
| c) Kunnen eventueel aanwezige beschadigingen gevaar op leveren? |  |
| d) zijn er tekenen van oververhitting zichtbaar? |  |
| e) is het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften? |  |
| f) Zijn de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk? |  |
| g) Is de verbinding van de zichtbare beschermingsleidingen inclusief de vereffeningsleiding in orde? |  |
| h) Zijn de juiste beveiligingstoestellen aanwezig en ingesteld? |  |
| i) Zijn de veiligheidsketens in orde? |  |
| j) Functioneren de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters? |  |
| k) Past de elektrische installatie bij de huidige gebruikseisen? |  |

| Metingen 5.101.5.2 | Resultaten |
| --- | --- |
| a)* Wat is de impedantie van de vereffeningsleiding en hun verbindingen? |  |
| b)* Wat is de circuitimpedantie van de foutstroom keten? |  |
| c)* Wat is de aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden? |  |
| d)* Wat is de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie? |  |
| e)* Kunnen de stroomketens veilig worden gescheiden? |  |
| f) Werkt de aanwezige aardlekschakelaar? Gebruik de test knop voor deze test. |  |
| g) Test de goede werking van de schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom. |  |
| h) Test de goede werking van de veiligheidsketens |  |
| i) Test de goede werking van de veiligheidssignaleringen |  |
| j) Test de deugdelijkheid van de verbindingen |  |

*) a, b, c, d en e zijn voor een inspecteur zonder de juiste meetapparatuur niet uit te voeren. Hier dient de installateur voor de benodigde gegevens te zorgen.

OPMERKING De meet‐ en beproevingsmethoden zoals die in deze norm zijn beschreven, hebben de voorkeur.

Andere methoden zijn niet uitgesloten, mits deze resultaten opleveren met dezelfde betrouwbaarheid.